## Thang 4-2023
Phụ lục 3
GIÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN
(Kèm theo Thông báo số /TB-SXD ngày tháng 5 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)
Stt | Tên vật tư thiết bị | Đvt | Đơn giá chưa thuế (đồng) | Thuế VAT |  | Đơn giá có thuế (đồng)
MÁY BIẾN THẾ 1PHA VÀ 3PHA
(Áp dụng theo TCVN 6306-1:2006 - Thông số kỹ thuật theo Quy định cuả Tổng công ty ĐLMN)
MÁY BIẾN THẾ MỘT PHA (Cấp điện áp 12,7/2x0,23kV)
1 | 15 KVA | Máy | 30928000 | 10 | % | 34020800
2 | 25 KVA | " | 39613000 | 10 | % | 43574300
3 | 37,5 KVA | " | 49405000 | 10 | % | 54345500
4 | 50 KVA | " | 58305000 | 10 | % | 64135500
5 | 75 KVA | " | 77002000 | 10 | % | 84702200
6 | 100 KVA | " | 91242000 | 10 | % | 100366200
MÁY BIẾN THẾ BA PHA (Cấp điện áp 22/0,44kV)
1 | 100 KVA | Máy | 139208000 | 10 | % | 153128800
2 | 160 KVA | " | 159992000 | 10 | % | 175991200
3 | 180 KVA | " | 180003000 | 10 | % | 198003300
4 | 250 KVA | " | 229903000 | 10 | % | 252893300
5 | 320 KVA | " | 277450000 | 10 | % | 305195000
6 | 400 KVA | " | 324059000 | 10 | % | 356464900
7 | 560 KVA | " | 371405000 | 10 | % | 408545500
8 | 630 KVA | " | 384052000 | 10 | % | 422457200
9 | 750 KVA | " | 408055000 | 10 | % | 448860500
10 | 800 KVA | " | 435292000 | 10 | % | 478821200
11 | 1000 KVA | " | 521247000 | 10 | % | 573371700
12 | 1250 KVA | " | 615075000 | 10 | % | 676582500
13 | 1500 KVA | " | 714285000 | 10 | % | 785713500
14 | 1600 KVA | " | 722404000 | 10 | % | 794644400
15 | 2000 KVA | " | 865380000 | 10 | % | 951918000
MÁY BIẾN THẾ MỘT PHA AMORPHOUS (Cấp điện áp 12,7/2x0,23kV)
1 | 15 KVA | Máy | 38192000 | 10 | % | 42011200
2 | 25 KVA | " | 48056000 | 10 | % | 52861600
3 | 37,5 KVA | " | 59399000 | 10 | % | 65338900
4 | 50 KVA | " | 67531000 | 10 | % | 74284100
5 | 75 KVA | " | 89184000 | 10 | % | 98102400
MÁY BIẾN THẾ BA PHA AMORPHOUS (Cấp điện áp 22/0,44kV)
1 | 100 KVA | Máy | 161481000 | 10 | % | 177629100
2 | 160 KVA | " | 185462000 | 10 | % | 204008200
3 | 180 KVA | " | 208805000 | 10 | % | 229685500
4 | 250 KVA | " | 266503000 | 10 | % | 293153300
5 | 320 KVA | " | 321618000 | 10 | % | 353779800
6 | 400 KVA | " | 375907000 | 10 | % | 413497700
7 | 560 KVA | " | 430829000 | 10 | % | 473911900
8 | 630 KVA | " | 445192000 | 10 | % | 489711200
9 | 750 KVA | " | 473018000 | 10 | % | 520319800
10 | 800 KVA | " | 504940000 | 10 | % | 555434000
11 | 1000 KVA | " | 604232000 | 10 | % | 664655200
12 | 1250 KVA | " | 714045000 | 10 | % | 785449500
13 | 1500 KVA | " | 828571000 | 10 | % | 911428100
14 | 1600 KVA | " | 837411000 | 10 | % | 921152100
15 | 2000 KVA | " | 1029315000 | 10 | % | 1132246500
GIÁ TREO CÁC LOẠI (Mạ nhúng nóng)
1 | Giá treo MBA 3 pha 25KVA | Cái | 573300 | 10 | % | 630630
2 | Giá treo MBA 3 pha 50KVA | Cái | 1124550 | 10 | % | 1237005
3 | Giá treo MBA 1 pha 25KVA (U120) | Cái | 209475 | 10 | % | 230422.5
4 | Giá treo MBA 1 pha 50KVA (U160) | Cái | 507150 | 10 | % | 557865
5 | Giá chữ T (V50x50x5) | Cái | 132300 | 10 | % | 145530
6 | Giá U 60x5x1100 | Cái | 110250 | 10 | % | 121275
7 | Giá L + I (bắt FCO) | Cái | 43800 | 10 | % | 48180
8 | Giá trụ thép đỡ MBA 160-250KVA | Bộ | 32500000 | 10 | % | 35750000
9 | Giá trụ thép đỡ MBA 320-400KVA | Bộ | 34300000 | 10 | % | 37730000
10 | Giá trụ thép đỡ MBA 560-630KVA | Bộ | 33800000 | 10 | % | 37180000
CẦU CHÌ TỰ RƠI (F.C.O)
1 | FCO 27KV-100A-12KA | Cái | 1070000 | 10 | % | 1177000
2 | FCO 27KV-200A-12KA | Cái | 1296000 | 10 | % | 1425600
3 | LBFCO 27KV 100A – 10KA | Cái | 1545000 | 10 | % | 1699500
4 | LBFCO 27KV 200A – 10KA. | Cái | 1704000 | 10 | % | 1874400
CHỐNG SÉT (L.A)
1 | LA 12KV -10KA – Polymer (OHIO – Mỹ) | Cái | 746235 | 10 | % | 820858.5
2 | LA 18KV -10KA – Polymer (OHIO – Mỹ) | Cái | 897645 | 10 | % | 987409.5
3 | LA 21KV -10KA – Polymer (OHIO – Mỹ) | Cái | 994980 | 10 | % | 1094478
CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 2PHA - SHIHLIN
1 | BM-30CN 2P 5-10-15-20-30A - 2,5kA | Cái | 320000 | 10 | % | 352000
2 | BM-50CN 2P 10-50A - 5kA | Cái | 495000 | 10 | % | 544500
3 | BM-100MN 2P 65-75-100A - 15kA | Cái | 600000 | 10 | % | 660000
4 | BM-100SN 2P 15~100A - 25kA | Cái | 670000 | 10 | % | 737000
5 | BM-250SN 2P 125~250A - 30kA | Cái | 1250000 | 10 | % | 1375000
CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 3PHA - SHIHLIN
1 | BM-30CN 3P 5-10-15-20-30A - 1,5kA | Cái | 420000 | 10 | % | 462000
2 | BM-30CN 3P 40-50A - 2,5kA | Cái | 520000 | 10 | % | 572000
3 | BM-100MN 3P 65-75-100A - 7,5kA | Cái | 650000 | 10 | % | 715000
4 | BM-100SN 3P 65-75-100A - 15kA | Cái | 680000 | 10 | % | 748000
5 | BM-125SN 3P 125A - 22kA | Cái | 1250000 | 10 | % | 1375000
6 | BM-250CN 3P 125-150-175-200-225-250A - 22A | Cái | 1400000 | 10 | % | 1540000
7 | BM-250HB 3P 125-150-175-200-225-250A - 50kA | Cái | 3500000 | 10 | % | 3850000
8 | BM-400SN 3P 250-300-350-400A - 35kA | Cái | 3750000 | 10 | % | 4125000
9 | BM-630SN 3P 500-630A - 35kA | Cái | 7800000 | 10 | % | 8580000
10 | BM-800SN 3P 700-800A - 50kA | Cái | 11000000 | 10 | % | 12100000
11 | BM-1000HS 3P 1000A - 100kA | Cái | 23500000 | 10 | % | 25850000
12 | BM-1200HS 3P 1200A - 100kA | Cái | 25600000 | 10 | % | 28160000
CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 2PHA LS-KOREA
1 | ABN52c 15-20-30-40-50A - 30kA | Cái | 500000 | 10 | % | 550000
2 | ABN62c 60A - 30kA | Cái | 600000 | 10 | % | 660000
3 | ABN102c 15-20-30-40-50-75-100A - 35kA | Cái | 680000 | 10 | % | 748000
4 | ABN202c 125-150-175-200-225-250A -65kA | Cái | 1280000 | 10 | % | 1408000
5 | ABN402c 250-300-350-400A - 50kA | Cái | 3150000 | 10 | % | 3465000
6 | ABS32c 10A - 25kA | Cái | 540000 | 10 | % | 594000
7 | ABS102c 50-75-100-125A - 85kA | Cái | 980000 | 10 | % | 1078000
CẦU DAO TỰ ĐỘNG (MCCB) 3PHA LS-KOREA
1 | ABS33c 5-10A - 14KA | Cái | 630000 | 10 | % | 693000
2 | ABN53c 15-20-30-40-50A - 18KA | Cái | 595000 | 10 | % | 654500
3 | ABN63c 60A - 18KA | Cái | 700000 | 10 | % | 770000
4 | ABN103c 15-20-30-40-50-60-75-100A - 22KA | Cái | 790000 | 10 | % | 869000
5 | ABN203c 100-125-150-175-200-225-250A - 30KA | Cái | 1500000 | 10 | % | 1650000
6 | ABN403c 250-300-350-400A - 42KA | Cái | 3750000 | 10 | % | 4125000
7 | ABN803c 500-630A - 45KA | Cái | 7800000 | 10 | % | 8580000
8 | ABN803c 700-800A - 45KA | Cái | 8800000 | 10 | % | 9680000
9 | ABS403c 250-300-350-400A - 65KA | Cái | 4200000 | 10 | % | 4620000
10 | ABS803c 500-630A - 75KA | Cái | 10500000 | 10 | % | 11550000
11 | ABS803c 800A - 75KA | Cái | 11900000 | 10 | % | 13090000
12 | ABS1003b 1000A - 65KA | Cái | 21500000 | 10 | % | 23650000
13 | ABS1203b 1200A - 65KA | Cái | 23800000 | 10 | % | 26180000
Cầu dao tự động 3 pha ITALIA (ABB)
1 | MCCB 3P - 600V 50A - 18KA | Cái | 1605100 | 10 | % | 1765610
2 | MCCB 3P - 600V 80A - 18KA | Cái | 1911100 | 10 | % | 2102210
3 | MCCB 3P - 600V 100A - 25KA | Cái | 2327000 | 10 | % | 2559700
4 | MCCB 3P - 600V 125A - 25KA | Cái | 2558900 | 10 | % | 2814790
5 | MCCB 3P - 600V 150A - 25KA | Cái | 4582500 | 10 | % | 5040750
6 | MCCB 3P - 600V 200A - 25KA | Cái | 4926900 | 10 | % | 5419590
7 | MCCB 3P - 600V 250A - 36KA | Cái | 4994900 | 10 | % | 5494390
8 | MCCB 3P - 600V 320A - 36KA | Cái | 8834500 | 10 | % | 9717950
9 | MCCB 3P - 600V 400A - 36KA | Cái | 9379500 | 10 | % | 10317450
10 | MCCB 3P - 600V 630A - 36KA | Cái | 16626400 | 10 | % | 18289040
11 | MCCB 3P - 600V 800A - 36KA | Cái | 30504000 | 10 | % | 33554400
12 | MCCB 3P - 600V 1000A - 50KA | Cái | 36512100 | 10 | % | 40163310
13 | MCCB 3P - 600V 1250A - 50KA | Cái | 37288800 | 10 | % | 41017680
BIẾN TẦN 1 PHA 220V - SHIHLIN
1 | SS(2)-021- 0,75KD - 0.75KW - 1,5KVA ~ Tải đơn | Cái | 4636500 | 10 | % | 5100150
2 | SS(2)-021- 1,5KD - 1,5KW - 2,5KVA ~ Tải đơn | Cái | 5374125 | 10 | % | 5911537.5
3 | SS(2)-021- 2,2KD - 2,2KW - 4,2KVA ~ Tải đơn | Cái | 7376250 | 10 | % | 8113875
4 | SS(2)-023- 3,7KD - 3,7KW - 7KVA ~ Tải đơn | Cái | 8746125 | 10 | % | 9620737.5
5 | SE2-023-5,5KDL - 5,5KW - 9,2KVA ~ Tải trung bình | Cái | 14120250 | 10 | % | 15532275
6 | SE2-023-7,5KDL - 7,5KW - 12,6KVA ~ Tải trung bình | Cái | 17913750 | 10 | % | 19705125
7 | SH-020-11KBC - 11KW - 17,6KVA ~ Tải nặng | Cái | 21075000 | 10 | % | 23182500
8 | SH-020-15KBC - 15KW - 23,3KVA ~ Tải nặng | Cái | 26976000 | 10 | % | 29673600
BIẾN TẦN 3 PHA 380V - SHIHLIN
1 | SE2-043-0,4KDL - 0,4KW - 1,2KVA ~ Tải trung bình | Cái | 6322500 | 10 | % | 6954750
2 | SE2-043-0,75KDL - 0,75KW - 2KVA ~ Tải trung bình | Cái | 6533250 | 10 | % | 7186575
3 | SE2-043-1,5KDL - 1,5KW - 3KVA ~ Tải trung bình | Cái | 7165500 | 10 | % | 7882050
4 | SE2-043-2,2KDL - 2,2KW - 4,6KVA ~ Tải trung bình | Cái | 7797750 | 10 | % | 8577525
5 | SE2-043-3,7KDL - 3,7KW - 6,9KVA ~ Tải trung bình | Cái | 9905250 | 10 | % | 10895775
6 | SE2-043-5,5KDL - 5,5KW - 9,1KVA ~ Tải trung bình | Cái | 14120250 | 10 | % | 15532275
7 | SE2-043-7,5KDL - 7,5KW - 13KVA ~ Tải trung bình | Cái | 16227750 | 10 | % | 17850525
8 | SE2-043-11KDL - 11KW - 18KVA ~ Tải trung bình | Cái | 21496500 | 10 | % | 23646150
Bộ chuyển đổi nguồn ATS 3 PHA 380V - SHIHLIN
1 | BS100SN 3P 100A - 15KA | Cái | 11000000 | 10 | % | 12100000
2 | BS250SN 3P 125-150-175-200-225A - 30KA | Cái | 15800000 | 10 | % | 17380000
3 | BS250SN 3P 250A - 30KA | Cái | 21500000 | 10 | % | 23650000
4 | BS400SN 3P 250-300-350-400A - 35KA | Cái | 26700000 | 10 | % | 29370000
5 | BS400HN 3P 250-300-350-400A - 50KA | Cái | 27000000 | 10 | % | 29700000
6 | BS630SN 3P 500-600-630A - 35KA | Cái | 40000000 | 10 | % | 44000000
7 | BS630HN 3P 500-600-630A - 50KA | Cái | 47000000 | 10 | % | 51700000
8 | BS800SN 3P 700-800A - 50KA | Cái | 52000000 | 10 | % | 57200000
9 | BS1000HS 3P 1000A - 100KA | Cái | 118000000 | 10 | % | 129800000
10 | BS1200HS 3P 1200A - 100KA | Cái | 130000000 | 10 | % | 143000000
Máy cắt khí hạ thế (ACB) 3 Phase - MITSUBSHI
1 | AE630-SW 3P 630A, dòng cắt (65KA) | Cái | 71217000 | 10 | % | 78338700
2 | AE1000-SW 3P 1000A, dòng cắt (65KA) | Cái | 74920000 | 10 | % | 82412000
3 | AE1250-SW 3P 1250A, dòng cắt (65KA) | Cái | 79961000 | 10 | % | 87957100
4 | AE1600-SW 3P 1600A, dòng cắt (65KA) | Cái | 92824000 | 10 | % | 102106400
5 | AE2000-SW 3P 2000A, dòng cắt (65KA) | Cái | 103003000 | 10 | % | 113303300
6 | AE2500-SW 3P 2500A, dòng cắt (85A) | Cái | 130301000 | 10 | % | 143331100
7 | AE3200-SW 3P 3200A, dòng cắt (85KA) | Cái | 167535000 | 10 | % | 184288500
8 | AE4000-SW 3P 4000A, dòng cắt (85KA) | Cái | 337571000 | 10 | % | 371328100
Máy cắt khí hạ thế (ACB) 4 Phase - MITSUBSHI
1 | AE630-SW 4P 630A, dòng cắt (65KA) | Cái | 85005000 | 10 | % | 93505500
2 | AE1000-SW 4P 1000A, dòng cắt (65KA) | Cái | 89534000 | 10 | % | 98487400
3 | AE1250-SW 4P 1250A, dòng cắt (65KA) | Cái | 95396000 | 10 | % | 104935600
4 | AE1600-SW 4P 1600A, dòng cắt (65KA) | Cái | 110834000 | 10 | % | 121917400
5 | AE2000-SW 4P 2000A, dòng cắt (65KA) | Cái | 121109000 | 10 | % | 133219900
6 | AE2500-SW 4P 2500A, dòng cắt (85A) | Cái | 150760000 | 10 | % | 165836000
7 | AE3200-SW 4P 3200A, dòng cắt (85KA) | Cái | 190483000 | 10 | % | 209531300
8 | AE4000-SW 4P 4000A, dòng cắt (85KA) | Cái | 598195000 | 10 | % | 658014500
CÁC LOẠI TRỤ, NEO
Trụ BTLT hệ số an toàn k = 1,5
1 | Trụ điện bêtông ly tâm 20m (F1400) | Trụ | 21660000 | 10 | % | 23826000
2 | Trụ điện bêtông ly tâm 20m (F1200) | Trụ | 20570000 | 10 | % | 22627000
3 | Trụ điện bêtông ly tâm 18m (F1200) | Trụ | 18850000 | 10 | % | 20735000
4 | Trụ điện bêtông ly tâm 18m (F920) | Trụ | 17510000 | 10 | % | 19261000
5 | Trụ điện bêtông ly tâm 16m (F1200) | Trụ | 17360000 | 10 | % | 19096000
6 | Trụ điện bêtông ly tâm 16m (F920) | Trụ | 16960000 | 10 | % | 18656000
7 | Trụ điện bêtông ly tâm 14m (F1100) | Trụ | 7440000 | 10 | % | 8184000
8 | Trụ điện bêtông ly tâm 14m (F920) | Trụ | 7160000 | 10 | % | 7876000
9 | Trụ điện bêtông ly tâm 14m (F650) | Trụ | 6230000 | 10 | % | 6853000
10 | Trụ điện bêtông ly tâm 12m (F540) | Trụ | 4280000 | 10 | % | 4708000
11 | Trụ điện bêtông ly tâm 12m (F350) | Trụ | 4010000 | 10 | % | 4411000
12 | Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m (F520) | Trụ | 3850000 | 10 | % | 4235000
13 | Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m (F480) | Trụ | 3560000 | 10 | % | 3916000
14 | Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m (F350) | Trụ | 3160000 | 10 | % | 3476000
15 | Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m (F300) | Trụ | 2220000 | 10 | % | 2442000
16 | Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m (F200) | Trụ | 2000000 | 10 | % | 2200000
17 | Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m (F300) | Trụ | 1850000 | 10 | % | 2035000
18 | Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m (F200) | Trụ | 1710000 | 10 | % | 1881000
Trụ BTLT hệ số an toàn k = 2, sử dụng phụ gia Silicafume
1 | Trụ điện bêtông ly tâm 22m (F1500) | Trụ | 36460000 | 10 | % | 40106000
2 | Trụ điện bêtông ly tâm 20m (F1400) | Trụ | 29640000 | 10 | % | 32604000
3 | Trụ điện bêtông ly tâm 20m (F1200) | Trụ | 26960000 | 10 | % | 29656000
4 | Trụ điện bêtông ly tâm 18m (F1500) | Trụ | 27810000 | 10 | % | 30591000
5 | Trụ điện bêtông ly tâm 18m (F1200) | Trụ | 25790000 | 10 | % | 28369000
6 | Trụ điện bêtông ly tâm 16m (F1000) | Trụ | 18910000 | 10 | % | 20801000
7 | Trụ điện bêtông ly tâm 14m (F1100) | Trụ | 10320000 | 10 | % | 11352000
8 | Trụ điện bêtông ly tâm 14m (F920) | Trụ | 8870000 | 10 | % | 9757000
9 | Trụ điện bêtông ly tâm 14m (F650) | Trụ | 6860000 | 10 | % | 7546000
10 | Trụ điện bêtông ly tâm 12m (F540) | Trụ | 5250000 | 10 | % | 5775000
11 | Trụ điện bêtông ly tâm 12m (F350) | Trụ | 4320000 | 10 | % | 4752000
12 | Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m (F520) | Trụ | 4130000 | 10 | % | 4543000
13 | Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m (F430) | Trụ | 3860000 | 10 | % | 4246000
14 | Trụ điện bêtông ly tâm 10,5m (F350) | Trụ | 3600000 | 10 | % | 3960000
15 | Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m (F300) | Trụ | 2620000 | 10 | % | 2882000
16 | Trụ điện bêtông ly tâm 8,5m (F200) | Trụ | 2300000 | 10 | % | 2530000
17 | Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m (F300) | Trụ | 2210000 | 10 | % | 2431000
18 | Trụ điện bêtông ly tâm 7,5m (F200) | Trụ | 1930000 | 10 | % | 2123000
Đà cản, đế neo
1 | Đà cản bê tông 2,5m | Cái | 1290000 | 10 | % | 1419000
2 | Đà cản bê tông 1,5m | Cái | 720000 | 10 | % | 792000
3 | Đà cản bê tông 1,2m | Cái | 310000 | 10 | % | 341000
4 | Móng neo MN2 (0,4 x 1,5)m | Cái | 580000 | 10 | % | 638000
5 | Móng neo MN3 (0,6 x 1,5)m | Cái | 730000 | 10 | % | 803000
6 | Móng neo (0,4 x 1,2)m | Cái | 490000 | 10 | % | 539000
7 | Móng neo (0,2 x 1,2)m | Cái | 300000 | 10 | % | 330000
ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG (Gồm bóng và linh kiện)
1 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 150W/100W-GLS/ IP66 | bộ | 2580000 | 10 | % | 2838000
2 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 250W/150W-GLS/ IP66 | bộ | 2700000 | 10 | % | 2970000
3 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 150W/100W-G-18/ IP66 | bộ | 2580000 | 10 | % | 2838000
4 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 250W/150W-G-18/ IP66 | bộ | 2700000 | 10 | % | 2970000
5 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 150W/100W-G245/ IP66 | bộ | 2700000 | 10 | % | 2970000
6 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 250W/150W-G245/ IP66 | bộ | 2820000 | 10 | % | 3102000
7 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 150W/100W-G246/ IP66 | bộ | 2820000 | 10 | % | 3102000
8 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 250W/150W-G246/ IP66 | bộ | 2940000 | 10 | % | 3234000
9 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 150W/100W-SG-008B/ IP54 | bộ | 2580000 | 10 | % | 2838000
10 | Bộ đèn đường 2 cấp công suất SODIUM 250W/150W-SG-008B/ IP54 | bộ | 2700000 | 10 | % | 2970000
ĐÈN VENUS LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG - Có tính năng dimming 5 cấp
1 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 50W | bộ | 5780000 | 10 | % | 6358000
2 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 60W | bộ | 6280000 | 10 | % | 6908000
3 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 70W | bộ | 6780000 | 10 | % | 7458000
4 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 80W | bộ | 7380000 | 10 | % | 8118000
5 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 90W | bộ | 7880000 | 10 | % | 8668000
6 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 100W | bộ | 8380000 | 10 | % | 9218000
7 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 110W | bộ | 8980000 | 10 | % | 9878000
8 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 120W | bộ | 9480000 | 10 | % | 10428000
9 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 130W | bộ | 9980000 | 10 | % | 10978000
10 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 140W | bộ | 10580000 | 10 | % | 11638000
11 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 150W | bộ | 11080000 | 10 | % | 12188000
12 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 160W | bộ | 11780000 | 10 | % | 12958000
13 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 170W | bộ | 12280000 | 10 | % | 13508000
14 | Bộ đèn VENUS LED SMD - 180W | bộ | 12780000 | 10 | % | 14058000
ĐÈN CARINA LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG - Có tính năng dimming 5 cấp
1 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 50W | bộ | 6180000 | 10 | % | 6798000
2 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 60W | bộ | 6680000 | 10 | % | 7348000
3 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 70W | bộ | 7180000 | 10 | % | 7898000
4 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 80W | bộ | 7780000 | 10 | % | 8558000
5 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 90W | bộ | 8280000 | 10 | % | 9108000
6 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 100W | bộ | 8780000 | 10 | % | 9658000
7 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 110W | bộ | 9380000 | 10 | % | 10318000
8 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 120W | bộ | 9880000 | 10 | % | 10868000
9 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 130W | bộ | 10380000 | 10 | % | 11418000
10 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 140W | bộ | 10980000 | 10 | % | 12078000
11 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 150W | bộ | 11480000 | 10 | % | 12628000
12 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 160W | bộ | 11980000 | 10 | % | 13178000
13 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 170W | bộ | 12480000 | 10 | % | 13728000
14 | Bộ đèn CARINA LED SMD - 180W | bộ | 12980000 | 10 | % | 14278000
ĐÈN LED NIKKON CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG - Có tính năng dimming 5 cấp
1 | Bộ đèn Led Nikkon 60W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 5625000 | 10 | % | 6187500
2 | Bộ đèn Led Nikkon 80W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 8250000 | 10 | % | 9075000
3 | Bộ đèn Led Nikkon 90W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 8700000 | 10 | % | 9570000
4 | Bộ đèn Led Nikkon 100W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 9600000 | 10 | % | 10560000
5 | Bộ đèn Led Nikkon 115W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 9750000 | 10 | % | 10725000
6 | Bộ đèn Led Nikkon 120W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 10090909 | 10 | % | 11099999.9
7 | Bộ đèn Led Nikkon 145W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 11250000 | 10 | % | 12375000
8 | Bộ đèn Led Nikkon 150W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 12500000 | 10 | % | 13750000
9 | Bộ đèn Led Nikkon 165W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 13750000 | 10 | % | 15125000
10 | Bộ đèn Led Nikkon 185W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 14250000 | 10 | % | 15675000
11 | Bộ đèn Led Nikkon 200W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 14400000 | 10 | % | 15840000
12 | Bộ đèn Led Nikkon 350W (tích hợp thêm chiếu sáng thông minh iLCS 4.0) | bộ | 28340000 | 10 | % | 31174000
BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH (iLCS)
1 | Bộ điều khiển thông minh iLCS tại đèn (LCU) truyền tín hiệu về trung tâm | bộ | 4600000 | 10 | % | 5060000
2 | Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh iLCS (DCU) khiển đến 150 đèn truyển tín hiệu về trung tâm | bộ | 80000000 | 10 | % | 88000000
ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
1 | Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 30W 5700K | bộ | 9750000 | 10 | % | 10725000
2 | Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 40W 5700K | bộ | 11570000 | 10 | % | 12727000
3 | Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 50W 5700K | bộ | 13560000 | 10 | % | 14916000
4 | Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 60W 5700K | bộ | 14950000 | 10 | % | 16445000
5 | Đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 80W 5700K | bộ | 18850000 | 10 | % | 20735000
ĐÈN PHA LED CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
1 | Bộ đèn pha Led Nikkon -100W | bộ | 10335000 | 10 | % | 11368500
2 | Bộ đèn pha Led Nikkon -150W | bộ | 11635000 | 10 | % | 12798500
3 | Bộ đèn pha Led Nikkon -200W | bộ | 12935000 | 10 | % | 14228500
4 | Bộ đèn pha Led Nikkon -250W | bộ | 16250000 | 10 | % | 17875000
5 | Bộ đèn pha Led Nikkon -300W | bộ | 17550000 | 10 | % | 19305000
6 | Bộ đèn pha Led Nikkon -350W | bộ | 18850000 | 10 | % | 20735000
1 | Bộ đèn pha BOSTON LED 100W | bộ | 8430000 | 10 | % | 9273000
2 | Bộ đèn pha BOSTON LED 120W | bộ | 9690000 | 10 | % | 10659000
3 | Bộ đèn pha BOSTON LED 150W | bộ | 11430000 | 10 | % | 12573000
4 | Bộ đèn pha BOSTON LED 180W | bộ | 13270000 | 10 | % | 14597000
5 | Bộ đèn pha BOSTON LED 200W | bộ | 14430000 | 10 | % | 15873000
6 | Bộ đèn pha BOSTON LED 220W | bộ | 15590000 | 10 | % | 17149000
7 | Bộ đèn pha BOSTON LED 250W | bộ | 17330000 | 10 | % | 19063000
8 | Bộ đèn pha BOSTON LED 280W | bộ | 19070000 | 10 | % | 20977000
9 | Bộ đèn pha BOSTON LED 300W | bộ | 20230000 | 10 | % | 22253000
10 | Bộ đèn pha BOSTON LED 320W | bộ | 21390000 | 10 | % | 23529000
CÁC LOẠI TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG (Mạ kẽm nhúng nóng)
1 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 5m x 3mm. | Trụ | 2460000 | 10 | % | 2706000
2 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 6m x 3mm. | Trụ | 3540000 | 10 | % | 3894000
3 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 7m x 3mm. | Trụ | 4320000 | 10 | % | 4752000
4 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 8m x 4mm. | Trụ | 6670000 | 10 | % | 7337000
5 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 9m x 4mm. | Trụ | 7400000 | 10 | % | 8140000
6 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 10m x 4mm. | Trụ | 8130000 | 10 | % | 8943000
7 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 11m x 4mm. |  | 8870000 | 10 | % | 9757000
8 | Trụ đèn STK tròn côn/bát giác côn cao 12m x 4mm. | Trụ | 10260000 | 10 | % | 11286000
CÁC LOẠI CẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG (Mạ kẽm nhúng nóng)
1 | Cần đèn đơn Ø60mm x 2.5mm - Cao 2 mét, vươn xa 1,5mét | Cần | 735000 | 10 | % | 808500
2 | Cần đèn đôi Ø60mm x 2.5mm - Cao 2 mét, vươn xa 1,5mét | Cần | 1340000 | 10 | % | 1474000
3 | Cần đèn ba Ø60mm x 2.5mm - Cao 2 mét, vươn xa 1,5mét | Cần | 1950000 | 10 | % | 2145000
4 | Khung bullon móng trụ: M24x1000 | Bộ | 955000 | 10 | % | 1050500
| CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ - 0,6/1kV | [5 empty] | bảng 3, trang 5
1 | CV-16 - 0,6/1kV | m | 57040 | 10 | % | 62744
2 | CV-25 - 0,6/1kV | m | 89440 | 10 | % | 98384
3 | CV-35 - 0,6/1kV | m | 123750 | 10 | % | 136125
4 | CV-50 - 0,6/1kV | m | 169310 | 10 | % | 186241
5 | CV-70 - 0,6/1kV | m | 241540 | 10 | % | 265694
6 | CV-95 - 0,6/1kV | m | 334010 | 10 | % | 367411
7 | CV-120 - 0,6/1kV | m | 435040 | 10 | % | 478544
8 | CV-150 - 0,6/1kV | m | 519980 | 10 | % | 571978
9 | CV-185 - 0,6/1kV | m | 649240 | 10 | % | 714164
10 | CV-240 - 0,6/1kV | m | 850730 | 10 | % | 935803
11 | CV-300 - 0,6/1kV | m | 1067060 | 10 | % | 1173766
Cáp Duplex ruột đồng, bọc PVC
1 | Cable DuCV 2x 7mm2 - 0,6/1kV | m | 36100 | 10 | % | 39710
2 | Cable DuCV 2x 11mm2 - 0,6/1kV | m | 54700 | 10 | % | 60170
3 | Cable DuCV 2x 16mm2 - 0,6/1kV | m | 80200 | 10 | % | 88220
4 | Cable DuCV 2x 22mm2 - 0,6/1kV | m | 109900 | 10 | % | 120890
Cáp Quadruplex ruột đồng, bọc PVC
1 | Cable QuCV 4x 8mm2 - 0,6/1kV | m | 80700 | 10 | % | 88770
2 | Cable QuCV 4x 11mm2 - 0,6/1kV | m | 108700 | 10 | % | 119570
3 | Cable QuCV 4x 16mm2 - 0,6/1kV | m | 159400 | 10 | % | 175340
4 | Cable QuCV 4x 22mm2 - 0,6/1kV | m | 218700 | 10 | % | 240570
| Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV) | [5 empty] | Bảng 4, trang 8
1 | CVV-2x16-0,6/1kV | m | 147040 | 10 | % | 161744
2 | CVV-2x25-0,6/1kV | m | 213190 | 10 | % | 234509
4 | CVV-2x50-0,6/1kV | m | 378340 | 10 | % | 416174
5 | CVV-2x70-0,6/1kV | m | 528750 | 10 | % | 581625
6 | CVV-2x95-0,6/1kV | m | 723150 | 10 | % | 795465
7 | CVV-2x120-0,6/1kV | m | 941630 | 10 | % | 1035793
8 | CVV-2x150-0,6/1kV | m | 1116000 | 10 | % | 1227600
9 | CVV-2x185-0,6/1kV | m | 1389150 | 10 | % | 1528065
10 | CVV-2x240-0,6/1kV | m | 1812260 | 10 | % | 1993486
11 | CVV-2x300-0,6/1kV | m | 2271940 | 10 | % | 2499134
12 | CVV-2x400-0,6/1kV | m | 2894630 | 10 | % | 3184093
| Cáp điện kế - 0,6/1kV DK-CVV | [5 empty] | bảng 12, trang 31
1 | DK-CVV-2x4mm2 | m | 57260 | 10 | % | 62986
2 | DK-CVV-2x6mm2 | m | 79880 | 10 | % | 87868
3 | DK-CVV-2x10mm2 | m | 115090 | 10 | % | 126599
4 | DK-CVV-2x16mm2 | m | 149180 | 10 | % | 164098
5 | DK-CVV-2x25mm2 | m | 233890 | 10 | % | 257279
6 | DK-CVV-2x35mm2 | m | 309710 | 10 | % | 340681
7 | DK-CVV-3x10+1x6mm2 | m | 173030 | 10 | % | 190333
8 | DK-CVV-3x16+1x10mm2 | m | 249080 | 10 | % | 273988
9 | DK-CVV-3x25+1x16mm2 | m | 390710 | 10 | % | 429781
| CÁP NHÔM LÕI THÉP | [5 empty] | bảng 22, trang 73
1 | ACSR - 50/8 | m | 17640 | 10 | % | 19404
2 | ACSR - 70/11 | m | 24660 | 10 | % | 27126
3 | ACSR - 95/16 | m | 34170 | 10 | % | 37587
4 | ACSR - 120/19 | m | 45060 | 10 | % | 49566
5 | ACSR - 150/19 | m | 52980 | 10 | % | 58278
6 | ACSR - 150/24 | m | 53980 | 10 | % | 59378
7 | ACSR - 185/24 | m | 65060 | 10 | % | 71566
8 | ACSR - 240/32 | m | 85070 | 10 | % | 93577
| CÁP NHÔM TRẦN XOẮN | [5 empty] | bảng 22, trang 73
1 | Cable nhôm A - 50mm2 | m | 14570 | 10 | % | 16027
2 | Cable nhôm A - 70mm2 | m | 22030 | 10 | % | 24233
3 | Cable nhôm A - 95mm2 | m | 28940 | 10 | % | 31834
4 | Cable nhôm A - 120mm2 | m | 35400 | 10 | % | 38940
5 | Cable nhôm A - 150mm2 | m | 44340 | 10 | % | 48774
6 | Cable nhôm A - 185mm2 | m | 56560 | 10 | % | 62216
7 | Cable nhôm A - 240mm2 | m | 71220 | 10 | % | 78342
| CÁP ĐỒNG BỌC TRUNG THẾ XLPE 24kV | [5 empty] | bảng 14, trang 42
1 | CXV -25mm2 | m | 127910 | 10 | % | 140701
2 | CXV -35mm2 | m | 165830 | 10 | % | 182413
3 | CXV -50mm2 | m | 216110 | 10 | % | 237721
4 | CXV -70mm2 | m | 295200 | 10 | % | 324720
5 | CXV -95mm2 | m | 395660 | 10 | % | 435226
6 | CXV -120mm2 | m | 490950 | 10 | % | 540045
7 | CXV -150mm2 | m | 592220 | 10 | % | 651442
8 | CXV -185mm2 | m | 730800 | 10 | % | 803880
9 | CXV -240mm2 | m | 945450 | 10 | % | 1039995
| CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ XLPE 24kV | [5 empty] | bảng 18, trang 55
1 | AX1V-25mm2 | m | 48300 | 10 | % | 53130
2 | AX1V-35mm2 | m | 52600 | 10 | % | 57860
3 | AX1V-50mm2 | m | 61900 | 10 | % | 68090
4 | AX1V-70mm2 | m | 73500 | 10 | % | 80850
5 | AX1V-95mm2 | m | 87900 | 10 | % | 96690
6 | AX1V-120mm2 | m | 100900 | 10 | % | 110990
7 | AX1V-150mm2 | m | 115500 | 10 | % | 127050
8 | AX1V-185mm2 | m | 127900 | 10 | % | 140690
9 | AX1V-240mm2 | m | 153400 | 10 | % | 168740
| CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ LÕI THÉP XLPE 24kV | [5 empty] | trang 58
1 | AsXV-25/4,2 | m | 45600 | 10 | % | 50160
2 | AsXV-35/6,2 | m | 55000 | 10 | % | 60500
3 | AsXV-50/8 | m | 62600 | 10 | % | 68860
4 | AsXV-70/11 | m | 71600 | 10 | % | 78760
5 | AsXV-95/16 | m | 88700 | 10 | % | 97570
6 | AsXV-120/19 | m | 105000 | 10 | % | 115500
7 | AsXV-150/19 | m | 116800 | 10 | % | 128480
8 | AsXV-185/24 | m | 136100 | 10 | % | 149710
9 | AsXV-240/32 | m | 164700 | 10 | % | 181170
CÁP NHÔM BỌC TRUNG THẾ LÕI THÉP ACXH - 24kV
1 | ACXH - 50/8 | m | 45100 | 10 | % | 49610
2 | ACXH - 70/11 | m | 53900 | 10 | % | 59290
3 | ACXH - 95/16 | m | 66100 | 10 | % | 72710
4 | ACXH - 120/19 | m | 74600 | 10 | % | 82060
5 | ACXH - 150/19 | m | 90300 | 10 | % | 99330
6 | ACXH - 185/24 | m | 99300 | 10 | % | 109230
7 | ACXH - 240/32 | m | 120100 | 10 | % | 132110
| CÁP NHÔM BỌC PVC - 0,6/1kV (AV) | [5 empty] | bảng 15, trang 47
1 | Cable nhôm bọc 16mm2 | m | 7330 | 10 | % | 8063
2 | Cable nhôm bọc 25mm2 | m | 10320 | 10 | % | 11352
3 | Cable nhôm bọc 35mm2 | m | 13450 | 10 | % | 14795
4 | Cable nhôm bọc 50mm2 | m | 18820 | 10 | % | 20702
5 | Cable nhôm bọc 70mm2 | m | 25400 | 10 | % | 27940
6 | Cable nhôm bọc 95mm2 | m | 34500 | 10 | % | 37950
7 | Cable nhôm bọc 120mm2 | m | 42000 | 10 | % | 46200
8 | Cable nhôm bọc 150mm2 | m | 54000 | 10 | % | 59400
9 | Cable nhôm bọc 185mm2 | m | 66100 | 10 | % | 72710
10 | Cable nhôm bọc 240mm2 | m | 83600 | 10 | % | 91960
CÁP NHÔM BỌC LÕI THÉP PVC - 0,6/1kV (ASV)
1 | Cable nhôm bọc 16mm2 | m | 7900 | 10 | % | 8690
2 | Cable nhôm bọc 25mm2 | m | 11500 | 10 | % | 12650
3 | Cable nhôm bọc 35mm2 | m | 16600 | 10 | % | 18260
4 | Cable nhôm bọc 50mm2 | m | 21400 | 10 | % | 23540
5 | Cable nhôm bọc 70mm2 | m | 29600 | 10 | % | 32560
6 | Cable nhôm bọc 95mm2 | m | 41100 | 10 | % | 45210
7 | Cable nhôm bọc 120mm2 | m | 49700 | 10 | % | 54670
8 | Cable nhôm bọc 150mm2 | m | 59600 | 10 | % | 65560
9 | Cable nhôm bọc 185mm2 | m | 74000 | 10 | % | 81400
10 | Cable nhôm bọc 240mm2 | m | 102300 | 10 | % | 112530
| CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE 0,6/1KV | [5 empty] | bảng 15, trang 47
1 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x16mm2 | m | 16680 | 10 | % | 18348
2 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x25mm2 | m | 22000 | 10 | % | 24200
3 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x35mm2 | m | 28100 | 10 | % | 30910
4 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x50mm2 | m | 41000 | 10 | % | 45100
5 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x70mm2 | m | 52900 | 10 | % | 58190
6 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x95mm2 | m | 68000 | 10 | % | 74800
7 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x120mm2 | m | 86100 | 10 | % | 94710
8 | LV-ABC: XLPE-2 ruột 2x150mm2 | m | 103500 | 10 | % | 113850
| CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE 0,6/1KV (CADIVI) | [5 empty] | bảng 15, trang 47
1 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x16mm2 | m | 24100 | 10 | % | 26510
2 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x25mm2 | m | 32000 | 10 | % | 35200
3 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x35mm2 | m | 41000 | 10 | % | 45100
4 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x50mm2 | m | 56800 | 10 | % | 62480
5 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x70mm2 | m | 76100 | 10 | % | 83710
6 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x95mm2 | m | 101500 | 10 | % | 111650
7 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x120mm2 | m | 127100 | 10 | % | 139810
8 | LV-ABC: XLPE-3 ruột 3x150mm2 | m | 153200 | 10 | % | 168520
| CÁP NHÔM VẶN XOẮN XLPE 0,6/1KV (CADIVI) | [5 empty] | bảng 15, trang 47
1 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x16mm2 | m | 31600 | 10 | % | 34760
2 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x25mm2 | m | 42300 | 10 | % | 46530
3 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x35mm2 | m | 54200 | 10 | % | 59620
4 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x50mm2 | m | 73500 | 10 | % | 80850
5 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x70mm2 | m | 100700 | 10 | % | 110770
6 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x95mm2 | m | 132900 | 10 | % | 146190
7 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x120mm2 | m | 168300 | 10 | % | 185130
8 | LV-ABC: XLPE-4 ruột 4x150mm2 | m | 203000 | 10 | % | 223300
| CÁP NGẦM TRUNG THẾ (màn chắn kim loại + giáp bảo vệ) | [5 empty] | bảng 14, trang 44
1 | CXV/S-DATA-25 | m | 240860 | 10 | % | 264946
2 | CXV/S-DATA-35 | m | 288110 | 10 | % | 316921
3 | CXV/S-DATA-50 | m | 346050 | 10 | % | 380655
4 | CXV/S-DATA-70 | m | 436160 | 10 | % | 479776
5 | CXV/S-DATA-95 | m | 542590 | 10 | % | 596849
6 | CXV/S-DATA-120 | m | 641480 | 10 | % | 705628
7 | CXV/S-DATA-150 | m | 792900 | 10 | % | 872190
8 | CXV/S-DATA-185 | m | 897080 | 10 | % | 986788
9 | CXV/S-DATA-240 | m | 1141880 | 10 | % | 1256068
| CÁP NGẦM TRUNG THẾ-3 lõi (màn chắn kim loại + giáp bảo vệ) | [5 empty] | bảng 14, trang 45
1 | CXV/SE-DSTA-3x25 | m | 541980 | 10 | % | 596178
2 | CXV/SE-DSTA-3x35 | m | 645680 | 10 | % | 710248
3 | CXV/SE-DSTA-3x50 | m | 780620 | 10 | % | 858682
4 | CXV/SE-DSTA-3x70 | m | 994820 | 10 | % | 1094302
5 | CXV/SE-DSTA-3x95 | m | 1250350 | 10 | % | 1375385
6 | CXV/SE-DSTA-3x120 | m | 1478580 | 10 | % | 1626438
7 | CXV/SE-DSTA-3x150 | m | 1837490 | 10 | % | 2021239
8 | CXV/SE-DSTA-3x185 | m | 2086750 | 10 | % | 2295425
9 | CXV/SE-DSTA-3x240 | m | 2696520 | 10 | % | 2966172
PHỤ KIỆN CÁP ABC (Mạ nhúng nóng )
1 | Boulon móc 16x250 | Cái | 27563 | 10 | % | 30319.3
2 | Boulon móc 16x300 | Cái | 29216 | 10 | % | 32137.6
3 | Boulon xoắn 12x60 | Cái | 11025 | 10 | % | 12127.5
4 | Boulon xoắn 12x250 | Cái | 18743 | 10 | % | 20617.3
5 | Móc đơn cáp ABC | Cái | 38588 | 10 | % | 42446.8
6 | Móc đôi cáp ABC (Móc chữ A) | Cái | 60000 | 10 | % | 66000
7 | Kẹp treo cable ABC 4x 50–95 | Cái | 28800 | 10 | % | 31680
8 | Kẹp treo cable ABC 4x 120 | Cái | 31200 | 10 | % | 34320
9 | Kẹp dừng cable ABC 4x 50–95 | Cái | 52200 | 10 | % | 57420
10 | Kẹp dừng cable ABC 4x 120 | Cái | 63600 | 10 | % | 69960
11 | Kẹp nối rẽ 120/120 | Cái | 40700 | 10 | % | 44770
12 | Kẹp nối rẽ 95/95 | Cái | 31500 | 10 | % | 34650
13 | Kẹp nối rẽ 95/35 | Cái | 23200 | 10 | % | 25520
14 | Hộp nối cable loại 6 CB - 32A (MCB) | Cái | 251000 | 10 | % | 276100
Sắt U
1 | U 100 | Mét | 230000 | 10 | % | 253000
2 | U 120 | " | 250000 | 10 | % | 275000
3 | U 140 | " | 330980 | 10 | % | 364078
4 | U 160 | " | 395000 | 10 | % | 434500
CÁC LOẠI XÀ VÀ CHỐNG
1 | Xà V75x75x8 – 2,0m 2 ốp | Cây | 531300 | 10 | % | 584430
2 | Xà V75x75x8 – 2,0m 3 ốp | Cây | 555500 | 10 | % | 611050
3 | Xà V75x75x8 – 2,4m 4 ốp | Cây | 703200 | 10 | % | 773520
4 | Đà V75x75x8 - 2800 - 0 ốp | Cây | 676200 | 10 | % | 743820
5 | Đà V75x75x8 - 2800 - 3 ốp | Cây | 748700 | 10 | % | 823570
6 | Chống PL 60x6 - 920 (2,826kg/m) | Cây | 75000 | 10 | % | 82500
7 | Chống V50x50x5 x 810 | Cây | 101200 | 10 | % | 111320
8 | Chống V50x50x5 x 920 | Cây | 114900 | 10 | % | 126390
9 | Chống V50x50x5 x 1132 | Cây | 141400 | 10 | % | 155540
10 | Chống V50x50x5 x 2100 | Cây | 262300 | 10 | % | 288530
Đà và Chống composite
1 | Đà Composite 75x75x6x2800 | Cây | 1146600 | 10 | % | 1261260
2 | Đà Composite 75x75x6x2400 | Cây | 957600 | 10 | % | 1053360
3 | Đà Composite 75x75x6x810 | Cây | 319200 | 10 | % | 351120
4 | Chống 40x10x920 | Cây | 135800 | 10 | % | 149380
5 | Chống 40x10x720 | Cây | 105800 | 10 | % | 116380
POTELET
1 | Potelet V63x63x6-2,0m (5,652Kg/m) | Cây | 289382.4 | 10 | % | 318320.64
2 | Potelet V63x63x6-2,5m (5,652Kg/m) | Cây | 361728 | 10 | % | 397900.8
3 | Potelet V63x63x6-3,0m (5,652Kg/m) | Cây | 434073.6 | 10 | % | 477480.96
4 | Potelet V50x50x5-2,0m (3,729Kg/m) | Cây | 190924.8 | 10 | % | 210017.28
5 | Potelet V50x50x5-2,5m (3,729Kg/m) | Cây | 238656 | 10 | % | 262521.6
SỨ ĐỨNG VÀ PHỤ KIỆN
1 | Sứ đứng 35kV | Cục | 378000 | 10 | % | 415800
2 | Sứ đứng 24kV | Cục | 298000 | 10 | % | 327800
3 | Ty sứ đứng | Cục | 138000 | 10 | % | 151800
4 | Chân sứ đỉnh cong 870 (Mạ nhúng) | Cục | 165000 | 10 | % | 181500
5 | Chân sứ đỉnh thẳng 870 (Mạ nhúng) | Cục | 167000 | 10 | % | 183700
SỨ TREO VÀ PHỤ KIỆN
1 | Sứ chuỗi Polymer 24KV | Chuỗi | 255000 | 10 | % | 280500
2 | Sứ chuỗi Polymer 35KV | Chuỗi | 297000 | 10 | % | 326700
3 | Vòng treo đầu tròn (pona) | Cái | 6700 | 10 | % | 7370
4 | Móc treo chữ U16 (maní) | Cái | 12700 | 10 | % | 13970
5 | Móc treo chữ U18 (maní) | Cái | 14900 | 10 | % | 16390
6 | Mắt nối đơn (Socket) | Cái | 16100 | 10 | % | 17710
7 | Kẹp ngừng 3U (50-95mm2) | Cái | 40300 | 10 | % | 44330
8 | Kẹp ngừng 5U (95-120mm2) | Cái | 64600 | 10 | % | 71060
9 | Kẹp ngừng 5U (185-240mm2) | Cái | 86600 | 10 | % | 95260
10 | Kẹp đỡ dây (Lem yên ngựa) | Cái | 43800 | 10 | % | 48180
11 | Giáp níu bọc 50mm2 | Cái | 278000 | 10 | % | 305800
12 | Giáp níu bọc 70mm2 | Cái | 294000 | 10 | % | 323400
13 | Giáp níu bọc 95mm2 | Cái | 357000 | 10 | % | 392700
14 | WR 189 (dây 50-50mm2) | Cái | 10800 | 10 | % | 11880
15 | WR 259 (dây 50-70mm2) | Cái | 10800 | 10 | % | 11880
16 | WR 279 (dây 70-70mm2) | Cái | 11700 | 10 | % | 12870
17 | WR 279 (dây 50-70mm2) | Cái | 11700 | 10 | % | 12870
18 | WR 379 (dây 50-120mm2) | Cái | 17800 | 10 | % | 19580
19 | WR 399 (dây 70-120mm2) | Cái | 20600 | 10 | % | 22660
20 | WR 419 (dây 95-120mm2) | Cái | 20600 | 10 | % | 22660
21 | WR 815 (dây 50-240mm2) | Cái | 37800 | 10 | % | 41580
22 | WR 835 (dây 95-240mm2) | Cái | 40700 | 10 | % | 44770
PHỤ KIỆN BẮT ĐIỆN KẾ (Mạ nhúng nóng)
1 | Uclevis - 3mm | Cái | 15000 | 10 | % | 16500
2 | Rack 2 – 3mm | Cái | 62000 | 10 | % | 68200
3 | Rack 3 – 3mm | Cái | 96000 | 10 | % | 105600
4 | Rack 4 – 3mm | Cái | 126000 | 10 | % | 138600
5 | Sứ ống chỉ (Minh Long) | Cái | 12600 | 10 | % | 13860
6 | Cầu chì cá 60A | Cái | 14000 | 10 | % | 15400
7 | Cầu chì cá 100A | Cái | 22700 | 10 | % | 24970
8 | Co sành cong (thẳng) - Minh Long | Cái | 6500 | 10 | % | 7150
SLIPBOLT - Ốc xiết cáp
1 | Ốc xiết cáp Cu-14mm2 | Cái | 8700 | 10 | % | 9570
2 | Ốc xiết cáp Cu-22mm2 | Cái | 10700 | 10 | % | 11770
3 | Ốc xiết cáp Cu-38mm2 | Cái | 12300 | 10 | % | 13530
4 | Ốc xiết cáp Cu-Al 22mm2 | Cái | 19800 | 10 | % | 21780
5 | Ốc xiết cáp Cu-Al 38mm2 | Cái | 24600 | 10 | % | 27060
6 | Ốc xiết cáp Cu -Al 350 | Cái | 50800 | 10 | % | 55880
7 | Ốc xiết cáp Cu -Al 400-500 | Cái | 68000 | 10 | % | 74800
8 | Ốc xiết cáp Cu-1/0 | Cái | 17600 | 10 | % | 19360
9 | Ốc xiết cáp Cu-2/0 | Cái | 22300 | 10 | % | 24530
10 | Ốc xiết cáp Cu-3/0 - 4/0 | Cái | 31100 | 10 | % | 34210
11 | Ốc xiết cáp Cu 350MCM | Cái | 48300 | 10 | % | 53130
12 | Ốc xiết cáp Cu 400-500MCM | Cái | 65300 | 10 | % | 71830
13 | Ốc xiết cáp Cu 700MCM | Cái | 129500 | 10 | % | 142450
ỐNG NỐI DÂY
1 | Ống nối dây AC-50 không lõi thép | ống | 25400 | 10 | % | 27940
2 | Ống nối dây AC-70 không lõi thép | ống | 28400 | 10 | % | 31240
3 | Ống nối dây AC-95 không lõi thép | ống | 38900 | 10 | % | 42790
4 | Ống nối dây AC-120 không lõi thép | ống | 40000 | 10 | % | 44000
5 | Ống nối dây AC-150 không lõi thép | ống | 58300 | 10 | % | 64130
6 | Ống nối dây AC-185 không lõi thép | ống | 70800 | 10 | % | 77880
7 | Ống nối dây AC-240 không lõi thép | ống | 125600 | 10 | % | 138160
8 | Ống nối dây AC-50 có lõi thép | ống | 34600 | 10 | % | 38060
9 | Ống nối dây AC-70 có lõi thép | ống | 37400 | 10 | % | 41140
10 | Ống nối dây AC-95 có lõi thép | ống | 50100 | 10 | % | 55110
11 | Ống nối dây AC-120 có lõi thép | ống | 62800 | 10 | % | 69080
12 | Ống nối dây AC-150 có lõi thép | ống | 81800 | 10 | % | 89980
13 | Ống nối dây AC-185 có lõi thép | ống | 113600 | 10 | % | 124960
14 | Ống nối dây AC-240 có lõi thép | ống | 147500 | 10 | % | 162250
| ĐẦU COSSE ÉP | [6 empty] | Chung nam
1 | Đầu Cosse Cu 25mm2 | Cái | 4700 | 10 | % | 5170
2 | Đầu Cosse Cu 35mm2 | Cái | 6600 | 10 | % | 7260
3 | Đầu Cosse Cu 50mm2 | Cái | 10500 | 10 | % | 11550
4 | Đầu Cosse Cu 70mm2 | Cái | 13300 | 10 | % | 14630
5 | Đầu Cosse Cu 95mm2 | Cái | 15800 | 10 | % | 17380
6 | Đầu Cosse Cu 120mm2 | Cái | 22600 | 10 | % | 24860
7 | Đầu Cosse Cu 150mm2 | Cái | 32400 | 10 | % | 35640
8 | Đầu Cosse Cu 185mm2 | Cái | 51800 | 10 | % | 56980
9 | Đầu Cosse Cu 240mm2 | Cái | 61800 | 10 | % | 67980
10 | Cosse Cu-Al 25 mm2 | Cái | 6400 | 10 | % | 7040
11 | Cosse Cu-Al 50 mm2 | Cái | 9500 | 10 | % | 10450
12 | Cosse Cu-Al 70 mm2 | Cái | 11900 | 10 | % | 13090
13 | Cosse Cu-Al 95 mm2 | Cái | 14300 | 10 | % | 15730
14 | Cosse Cu-Al 120 mm2 | Cái | 18100 | 10 | % | 19910
15 | Cosse Cu-Al 150 mm2 | Cái | 23900 | 10 | % | 26290
16 | Cosse Cu-Al 185 mm2 | Cái | 30000 | 10 | % | 33000
17 | Cosse Cu-Al 240 mm2 | Cái | 37000 | 10 | % | 40700
KẸP CÁC LOẠI
1 | Kẹp AC 25 - 35 , 1 boulon | Cái | 9700 | 10 | % | 10670
2 | Kẹp AC 25 - 70 , 2 boulon | Cái | 17700 | 10 | % | 19470
3 | Kẹp AC 25 - 70 , 3 boulon | Cái | 23200 | 10 | % | 25520
4 | Kẹp AC 25 - 150 , 2 boulon | Cái | 27500 | 10 | % | 30250
5 | Kẹp AC 25 - 150 , 3 boulon | Cái | 40400 | 10 | % | 44440
6 | Kẹp AC 25 - 240 , 2 boulon | Cái | 66700 | 10 | % | 73370
7 | Kẹp AC 25 - 240 , 3 boulon | Cái | 67500 | 10 | % | 74250
8 | Kẹp nối Ubolt AC 35-50 | Cái | 11700 | 10 | % | 12870
9 | Kẹp nối Ubolt AC70-95 | Cái | 16600 | 10 | % | 18260
10 | Kẹp nối Ubolt AC 95-120 | Cái | 28100 | 10 | % | 30910
11 | Kẹp quai 2/0 | Cái | 34700 | 10 | % | 38170
12 | Kẹp quai 4/0 | Cái | 46200 | 10 | % | 50820
13 | Hotline 2/0 | Cái | 67100 | 10 | % | 73810
14 | Hotline 4/0 | Cái | 110300 | 10 | % | 121330
Thanh neo các loại & phụ kiện (Mạ nhúng nóng)
1 | Ty neo d 16x2,40m | Cây | 215000 | 10 | % | 236500
2 | Ty neo d 22x2,40m | Cây | 370000 | 10 | % | 407000
3 | Ty neo d22x3,0m | Cây | 450000 | 10 | % | 495000
4 | Ty neo d22x3,7m | Cây | 462000 | 10 | % | 508200
5 | Thanh nối 6x60x180 | Cây | 22000 | 10 | % | 24200
6 | Thanh nối 6x60x410 | Cây | 36300 | 10 | % | 39930
7 | Yếm cáp | Cái | 6000 | 10 | % | 6600
8 | Kẹp chằng 3 boulon 3/8" | Cái | 31900 | 10 | % | 35090
9 | Kẹp chằng 3 boulon 5/8" | Cái | 34100 | 10 | % | 37510
10 | Bộ chằng lệch d60 (ống 1,2m) | Bộ | 237600 | 10 | % | 261360
11 | Bộ chằng lệch d60 (ống 1,5m) | Bộ | 284900 | 10 | % | 313390
12 | Sứ chằng (Minh Long) | Cục | 39200 | 10 | % | 43120
13 | Dây thép trần xoắn TK 25 | m | 13990 | 10 | % | 15389
14 | Dây thép trần xoắn TK 35 | m | 20460 | 10 | % | 22506
15 | Dây thép trần xoắn TK 50 | m | 35520 | 10 | % | 39072
16 | Máng che dây chằng (sơn màu vàng) | Cái | 41895 | 10 | % | 46084.5
CỌC TIẾP ĐỊA + KẸP
1 | Cọc tiếp địa 16x1200 (mạ đồng) | Cây | 46100 | 10 | % | 50710
2 | Cọc tiếp địa 16x2400 (mạ đồng) | Cây | 101430 | 10 | % | 111573
3 | Kẹp cọc tiếp địa (mạ đồng) | Cái | 7718 | 10 | % | 8489.8
5 | Dây đồng trần xoắn C-16 mm2 | m | 54910 | 10 | % | 60401
6 | Dây đồng trần xoắn C-25 mm2 | m | 85790 | 10 | % | 94369
7 | Dây đồng trần xoắn C-35 mm2 | m | 120400 | 10 | % | 132440
8 | Dây đồng trần xoắn C-50 mm2 | m | 173840 | 10 | % | 191224
BULONG & LONG ĐỀN (Mạ nhúng nóng)
1 | Long đền tròn d12 –14 - 16 – 18 - 20 - 22 - 24 | Cái | 1200 | 10 | % | 1320
2 | Long đền vuông d 18 – 22 - 24 (50x50x2.5) | Cái | 1700 | 10 | % | 1870
3 | Long đền vuông d18 - 22 - 24 (60x60x6) | Cái | 5400 | 10 | % | 5940
4 | Long đền vuông d24 (80x80x6) | Cái | 9500 | 10 | % | 10450
5 | Boulon 12x30 | Cây | 2000 | 10 | % | 2200
6 | Boulon 12x40 | Cây | 3000 | 10 | % | 3300
7 | Boulon 12x50 | Cây | 3500 | 10 | % | 3850
8 | Boulon 12x100 | Cây | 5000 | 10 | % | 5500
9 | Boulon 12x150 | Cây | 6800 | 10 | % | 7480
10 | Boulon 12x200 | Cây | 8600 | 10 | % | 9460
11 | Boulon 12x250 | Cây | 10300 | 10 | % | 11330
12 | Boulon 12x300 | Cây | 12100 | 10 | % | 13310
13 | Boulon 14x50 | Cây | 3900 | 10 | % | 4290
14 | Boulon 14x100 | Cây | 5500 | 10 | % | 6050
15 | Boulon 14x150 | Cây | 7400 | 10 | % | 8140
16 | Boulon 14 x200 | Cây | 9500 | 10 | % | 10450
17 | Boulon 14 x250 | Cây | 11400 | 10 | % | 12540
18 | Boulon 14 x300 | Cây | 13600 | 10 | % | 14960
19 | Boulon 14 x350 | Cây | 19500 | 10 | % | 21450
20 | Boulon 16 x40 | Cây | 4100 | 10 | % | 4510
21 | Boulon 16 x60 | Cây | 5100 | 10 | % | 5610
22 | Boulon 16 x100 | Cây | 7000 | 10 | % | 7700
23 | Boulon 16 x150 | Cây | 9300 | 10 | % | 10230
24 | Boulon 16 x200 | Cây | 11800 | 10 | % | 12980
25 | Boulon 16 x250 | Cây | 14700 | 10 | % | 16170
26 | Boulon 16 x300 | Cây | 16000 | 10 | % | 17600
27 | Boulon 16 x500 | Cây | 26600 | 10 | % | 29260
28 | Boulon 16x250 (Boulon mắt) | Cây | 25500 | 10 | % | 28050
29 | Boulon 16x300 (Boulon mắt) | Cây | 28300 | 10 | % | 31130
30 | Boulon VRS 16x100 (4 tán) | Cây | 9000 | 10 | % | 9900
31 | Boulon VRS 16x200 (4 tán) | Cây | 13000 | 10 | % | 14300
32 | Boulon VRS 16x250 | Cây | 15200 | 10 | % | 16720
33 | Boulon VRS 16x300 | Cây | 17200 | 10 | % | 18920
34 | Boulon VRS 16x350 | Cây | 19200 | 10 | % | 21120
35 | Boulon VRS 16x400 | Cây | 21300 | 10 | % | 23430
36 | Boulon VRS 16x600 | Cây | 29800 | 10 | % | 32780
37 | Boulon VR2Đ 22x550 | Cây | 48400 | 10 | % | 53240
38 | Boulon VR2Đ 22x600 | Cây | 52500 | 10 | % | 57750
39 | Boulon VR2Đ 22x650 | Cây | 56600 | 10 | % | 62260
40 | Boulon VR2Đ 22x800 | Cây | 68500 | 10 | % | 75350
41 | Boulon VR2Đ 22x850 | Cây | 72500 | 10 | % | 79750
42 | Boulon VR2Đ 22x1000 | Cây | 84400 | 10 | % | 92840
CỔ DÊ CÁC LOẠI (Mạ nhúng nóng)
1 | Code Ǿ 21 (30 x 3mm) | bộ | 38000 | 10 | % | 41800
2 | Code Ǿ 42 (30 x 3) | bộ | 38500 | 10 | % | 42350
3 | Code Ǿ 60 (30 x 3) | bộ | 42000 | 10 | % | 46200
4 | Code Ǿ 90 (30 x 3) | bộ | 45000 | 10 | % | 49500
5 | Code Ǿ 114 (30 x 3) | bộ | 51000 | 10 | % | 56100
6 | Code Ǿ 195 (100 x 8) | bộ | 205000 | 10 | % | 225500
7 | Code Ǿ 210 (100 x 8) | bộ | 225000 | 10 | % | 247500
8 | Code Ǿ 250 (100 x 8) | bộ | 272000 | 10 | % | 299200
1 | Cổ dê d21 kẹp ống PVC | Bộ | 25700 | 10 | % | 28270
2 | Cổ dê d42 kẹp ống PVC | Bộ | 28400 | 10 | % | 31240
3 | Cổ dê d60 kẹp ống PVC | Bộ | 28400 | 10 | % | 31240
4 | Cổ dê d90 kẹp ống PVC | Bộ | 28400 | 10 | % | 31240
5 | Cổ dê d114 kẹp ống PVC | Bộ | 30900 | 10 | % | 33990
6 | Cổ dê d195- 210 nẹp trụ | Bộ | 167700 | 10 | % | 184470
7 | Cổ dê d250- 300 nẹp trụ | Bộ | 179900 | 10 | % | 197890
8 | Cổ dê bắt thùng cầu dao điện kế | Bộ | 131500 | 10 | % | 144650
| ỐNG NHỰA XOẮN CHỊU LỰC | [6 empty] | (BAAN)
1 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 32/25 | mét | 12800 | 10 | % | 14080
2 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 40/30 | mét | 14900 | 10 | % | 16390
3 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 50/40 | mét | 21400 | 10 | % | 23540
4 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 65/50 | mét | 29300 | 10 | % | 32230
5 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 85/65 | mét | 42500 | 10 | % | 46750
6 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 105/80 | mét | 55300 | 10 | % | 60830
7 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 130/100 | mét | 78100 | 10 | % | 85910
8 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 160/125 | mét | 121400 | 10 | % | 133540
9 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 195/150 | mét | 165800 | 10 | % | 182380
10 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 230/175 | mét | 247200 | 10 | % | 271920
11 | Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long-TFP Φ 260/200 | mét | 295500 | 10 | % | 325050
* Ghi chú: Ngoài thông báo giá trên các nhà đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn có thể tham khảo giá tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phân phối có liên quan sau:
1. Các loại máy biến thế 1 pha và 3 pha: Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI), Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, Công ty TNHH CP Điện cơ Thụy Lâm Việt Nam (thuộc Tập đoàn Điện cơ SHIHLIN), ... 2. Các loại dây và cáp điện: Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), Công ty TNHH dây và cáp điện Đệ Nhất, Công ty TNHH SX - TM dây và cáp điện Tài Trường Thành, … 3. Các loại trụ điện, móng neo: Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang, Công Ty TNHH Bê Tông Tiền Phong, ... 4. Các loại đèn chiếu sáng công cộng, đèn LED, pha LED: Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh, Công ty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát, Công CP Bóng Đèn Điện Quang,.. 5. Các loại trụ đèn chiếu sáng công cộng: Công ty TNHH SX-TM Thiết bị điện Trọng Tín, Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia, Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh ... 6. Các loại vật tư, phụ kiện (cầu chì, xà, đà, chống, long đền, boulon,...): Công ty CP Thiết bị điện Tuấn Ân, Công ty CP TM-SX Thiết bị điện Miền Nam, Công ty CP Cơ điện Hoàng Hưng, Công ty TNHH SX & TM Tiến Trần...
* Lưu ý: Đối với dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư dự án công trình phải thực hiện ưu tiên mua các vật tư, máy móc, thiết bị sản xuất trong nước theo tinh thần Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 4 năm 2010. Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương.